붐케어 체온계

Protocol 정의서

BLE Pairing

BLE-

Module

Smart

-Phone

BLE Scan & Connect

BLE Power On

… 전송

센서 측정

Start Advertising

기본 동작

… data 전송

………………………

BLE 연결 해제

BLE Power Off

동작 시나리오

그림 2-1 기본 동작 시나리오

  - Flow Chart

BLE 체온계가 Power On 되어 동작 후 30초 동안 Advertising을 하다가 연결이 없으면 Advertising을 종료한다.

연결이 되면 Advertising은 stop되고 페어링을 한 후 체온값이 측정되면 스마트폰으로

Indicate 방식으로 알림을 준다.

BLE Start(Power On)

BLE Connect Request

BLE Advertising

No

Yes

BLE Connection

& Pairing

Measure Temperature

Set to the Measure Cycle(Second)

After  30  Second

(Power Off)

BLE Disconnection

Stop Adv

- 프로토콜 정의

  - BLE Profile & Protocol

- BLE Profile
: 체온 표준 Profile

Service UUID : 0x1809 (Scan할 때 Service UUID로 검색)

Characteristic UUID : 0x2A1C (체온 정보 송/수신)